
安全防火、消防知识测试参考资料

一、填空题：
1.2015年消防119消防安全的主题是（找火灾隐患、保家庭平安）。

2．《中华人民共和国消防法》自（1998）年起施行。 

3.燃烧的三要素是 助燃物 、 可燃物 、 着火源 。

4.可燃物的种类有哪些?固体可燃物，可燃液体，可燃气体。

5.我国消防宣传活动日是每年的（11月9日）

6.可燃气体、蒸气和粉尘与空气（或助燃气体）的混合物，必须在一定的浓度范围内，遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围，叫做该爆炸物的（爆炸极限）。

7. 发生火灾时，基本的正确应变措施是（ 发出警报，疏散，在安全情况下设法扑救）.
8. 火源大致包括(生产性火源)和（自然火源）。

9. 爆炸的类型一般有两种,即（物理性爆炸）和（化学性爆炸）。

10. 防火重点部位是指（火灾危险性大，发生火灾损失大，伤亡大，影响大）的部位和场所。
11. 二氧化碳灭火器有（筒身，启闭阀，喷桶，虹吸管）组成。

12．一般来说,可燃气体的爆炸下限数值越低,爆炸极限范围越大,那么它的燃爆危险性越（大）。

二、选择题
13.高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用的装修材料是：（ B ）
A.可燃材料；     B.难燃材料和不燃材料；
C.易燃材料；     D.钢筋混凝土。
14.下列( A )物质是点火源? 

A.电火花；    B.纸；   C.空气；

15.大型油罐应设置（ A ）自动灭火系统。   
A.泡沫灭火系统；     B.二氧化碳灭火系统；

C.囱代烷灭火系统；   D.喷淋灭火系统

16.使用然气灶具时,( B )。

A.应先开气阀后点火,即"气等火"；
B.应先点火后再开气,即"火等气"

C先点火还是先开气阀都无所谓,二者都是正确的。
17．火灾初起阶段是扑救火灾(  B  )的阶段。

A最不利    B．最有利    C．较不利

18．公安消防队扑救火灾，(  B  )。                    
  A．收取费用；  B.不收取费用；  C.只收取灭火器材药剂耗损费用。
19．举办大型集会，具有火灾危险的，主办单位必须向( C )申报。

A.当政政府    B．公安治安机构    C公安消防机构

20．我国消防组织除了公安消防队和义务消防队外，还有一种( C   )形式。

A．职业消防队    B．业余消防队    C专职消防队

21.由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成( B )。 

A.纵火罪；  B.失火罪；  C.玩忽职守罪；  D.重大责任事故罪。
22.阻拦报火警或者谎报火警的，给予( C )处罚。 

A.劳动教养； B.撤掉其电话； C.警告、罚款或者十日以下拘留。
23.火灾扑灭后，为隐瞒、掩饰起火原因、推卸责任，故意破坏或伪造现场，尚不构成犯罪的，处警告、罚款或者( C )日以下拘留。

A.5     B.10    C.15    D.20

24.经公安消防机构审核的建筑工程消防设计需要变更的，应当报经(  C )核准；未经核准的，任何单位、个人不得变更。

A.消防科；    B消防局；    C原审核的公安消防机构。
25．身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的( C )。 
A.就地打滚；    B.用厚重衣物覆盖压灭火苗；   C.迎风快跑。
26.电脑着火了,应( B )。 

A.迅速往电脑上泼水灭火；
B.拔掉电源后用湿棉被盖住电脑；
C.马上拨打火警电话,请消防队来灭火。
27.进入公共场所，一定要注意观察（  A ）

A、安全指示标志；   B、疏散方向；   C、疏散通道位置。
28.教育、劳动等行政主管部门应当将消防知识纳入（ C ）内容。

A、宣传教育；   B、教学、培训；   C、宣传、培训。
29.宿舍不能乱拉电线、乱接电源、违章使用电器、生火做饭、乱扔烟头，主要目的是切断着火的什么条件？( C )

A.可燃物  B.助燃物  C.着火源  D.易燃物

30.据统计,火灾中死亡的人有80%以上属于(  B  ) 
A.被火直接烧死 B.烟气窒息致死 C.跳楼或惊吓致死

31.发现燃气泄漏,要速关阀门,打开门窗,不能( C )。   
A.触动电器开关或拨打电话； B.使用明火； C.A和B都正确。
32.室内不得存放超过( C )公斤的汽油。 

A.1.5    B.1    C.0.5

33.液化石油气的残液应该由( A )负责倾倒。  

A.燃气供应企业   B.使用者个人  C.燃气供应企业或个人

34.依据《仓库防火安全管理规则》,库存物品要分类、分垛储存,垛与垛间距不小于( B )米。   

A.0.5     B.1.0    C.1.5

35.公共场所内应当设置火灾事故应急照明灯，照明供电时间不得少于（ C ）分钟。

   A. 10     B.15     C.20     D.30

36.单位的消防档案，一般由 ( B )部门管理。   
       A.行政   B.保卫   C.工会    D.办公室
37. 以下对报警电话描述不正确的是( C )。 

A.119报警电话是免费的

B.发生火灾时任何人都可以无偿拨打119

C.为了演练,平时可以拨打119

38. 新闻媒体应当(  B   )宣传消防法律,法规和消防知识,定期发布消防公益广告. 

A.有偿 B.免费 C.有条件 D.义务

39. 汽油发生火灾，一般可先用哪种灭火剂进行扑救？（Ｂ）

Ａ.水    Ｂ.干粉灭火剂    Ｃ.泡沫灭火剂

40.在火灾事故中死亡( A )人以上(含本数)的为特大火灾。

A.10    B.20    C.30   D.50

41.下列物质中哪一种属于爆炸物品？（ C ）
A.硫酸     B.乙二酸     C.苦味酸    D.木材

42.点燃的火柴竖直向上，火柴杆不易继续燃烧，其原因是( A )。
A.火柴杆温度达不到着火点      B.火柴杆着火点高

C.火柴杆潮湿，不易继续燃烧    D.火柴杆接触的氧气少

43.中国消防网站的域名是( C )。

A.www.chinafire.gov     B.www.china-fire.gov  

C.www.china-fire.net 

44.划分可燃液体火灾危险等级的依据是。（Ａ）

Ａ.闪点  Ｂ.燃点  Ｃ.自燃点

45.《中华人民共和国消防法》共有( B )。

A.五章32条    B.六章54条   C.八章65条

46.纸张的燃点（Ｂ）。

Ａ.210 Ｃ  Ｂ.130 Ｃ  Ｃ.150 Ｃ

47.下列( A )灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。 

A.二氧化碳灭火剂    B.干粉灭火剂    C.泡沫灭火剂

48.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》2001年11月14日起发布，自什么时间执行的？（Ａ）

Ａ.2002年5月1日         Ｂ.2001年12月1日 
Ｃ.2002年11月14日

49.火灾逃生的那条必经之路上浓烟滚滚，怎么办（Ｂ）

Ａ 摆出百米冲刺架势，快冲出去；

Ｂ 伏在地上，匍匐前进； 
Ｃ 把衣服脱下蒙住头就跑；

Ｄ烟雾一般比空气重，跳跃式前进。
50.消防车和消火栓的颜色是( C )。

A．白色         B.黄色       C.红色

51.室内取暖时，宜使用的取暖设备是？（Ａ）

Ａ.水暖      Ｂ.电暖     Ｃ.两者均可

52.我国的大兴安岭火灾发生在（  B  ）年。

  A.1990     B.1992    C.1993     D.1996

53.下列物品，防烟效果最好的是：（Ａ）

Ａ 湿毛巾；  Ｂ 松软的枕头； Ｃ 干毛衣； Ｄ 硬纸板。

54.消防安全标志的颜色中表示安全和疏散途径的是：（C）。

A. 红      B. 黄      C. 绿
55.（多选）公安部1999年05月25日颁布的《公共娱乐场所消防安全管理规定》规定：在地下建筑内设置公共娱乐场所，应当符合下列规定：（ ABCDE ）。
      A.只允许设在地下一层；
      B.通往地面的安全出口不应少于二个，安全出口、楼梯和走道的宽度应当符合有关建筑设计防火规范的规定；
      C.应当设置机械防烟排烟设施；
      D.应当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统；
      E.严禁使用液化石油气；

56.解决火险隐患要坚持"三定",请问"三定"是指( A )。 

A.定专人、定时间、定整改措施

B.定时间、定地点、定专人

C.定人、定岗、定编制

57.用灭火器扑救火灾时，灭火剂喷射方向宜与着火面的度角是？（Ｂ）

Ａ.90  Ｂ.45  Ｃ.30   D.60

58.（多选）火灾危险场所电气设备选择（Ａ.Ｂ.Ｃ）。

Ａ.电气设备应符合环境条件（化学、机械、热、霉菌和风沙）的要求。

Ｂ.正常运行时有火花和外壳表面温度较高的电气设备，应远离可燃物质。  

Ｃ.不宜使用电热器具，必须使用时，应将其安装在难燃材料底面板上。

59.发生火灾时烟雾在垂直方向上流动的速度大约为（c ）。

A. 1m/s  B. 3-5m/s  C. 0.5m/s    D.6m/s

60.日光灯引发火灾的主要部件是？（Ｂ）所以安装位置一定要注意远离可燃物。

Ａ.灯座  Ｂ.镇流器  Ｃ.灯管  D.线路

三、判断题：
61.安装在爆炸危险场所的灯具应是防爆型的。(√) 

62.用水直接喷射燃烧物进行灭火,属于冷却法灭火。(√)

63.高层民用建筑内不能使用瓶装液化石油气。（√）

64.泡沫灭火机可以扑救贵重物品、仪表火灾．（×）

65.可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。（x）

66. 宿舍楼发生火灾，不要盲目跳楼，可利用绳子或把床单、被套等撕成条状连成绳索，紧拴在房内某固定物上顺绳滑下。(√)

67.精神病人放火，没有人需负责任。（╳）

68.火灾发生时烟雾太浓可大声呼叫或晃动鲜艳的衣物以救援者的注意。（╳）

69.防止烟气危害最简单的方法是用湿毛巾捂嘴逃身。（√）
70.要做到及时控制和消灭初起火灾,主要是依靠公安消防队。（ × ）

71.防止火灾的基本措施包括控制可燃物,隔绝空气,消除着火源。(√）

72.任何人发现火灾时都应立即报警.任何单位,个人都应无偿为报警提供便利。（ √）

73.二氧化碳灭火器可以扑救钾、钠、镁金属火灾。（X ）

74. 电器火灾原因主要有：短路、过负荷、接触电阻过大、漏电、电热器使用不当、静电和雷电。（ X ）

75. 塑料制品以其轻巧、美观和耐腐蚀等优点，受到人们的青睐，被广泛地应用到家庭生活之中，因此，可以用塑料容器（桶、罐、壶等）装汽油、酒精。( X )

76. 水在灭火过程中具有冷却、窒息、冲击、稀释的作用。（ X）

77. 报火警时，要讲清楚起火单位、地址、燃烧对象、火势情况，并将报警人的姓名，所用的电话号码告诉消防队，以便联系。（ X）

78. 带电物体火灾时，应该用二氧化碳灭火器。（ √）

79. 储存易发生化学反应或者灭火方法不同的物品时必须分间，分库储存，并要在醒目处标明储存物品的名称、物理化学性质和灭火方法。（ √）

80. 靠蚊帐使用的100W白炽灯泡无明火不会引燃蚊帐。（ √）

81. 学生不宜在教室或宿舍内用电炉煮东西或取暖。（ √）

82. 防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处理火灾危险，无法当场处置的，可以不予处置。（ X）

83. 在学生宿舍长期使用充电器，电压、电流都很低，不会引发火灾。（ X）

84. 消防水桩（栓）与其它水龙头一样都是用来供水的，所以生产、生活用水可用消防桩（栓）的水。（ X）
85.干粉灭火器及泡沫灭火器都必须倒过来使用。（×）

86.在面积超过5000平方米的仓库内，可以不设防火隔离区。    (×)

87.在固定动火区域内的动火作业，可不办理动火许可证，但必须满足一定的条件。(× )

88. 电加热设备必须有专人负责使用和监督，离开时要切断电源。（√）

89.ABC干粉灭火器”的意思是能灭A类、B类和C类火灾。（√）

90. 保险丝熔断后，可用铜、铁丝暂且代替保险丝。（×）

四．简答题
91.社会单位四个能力建设都包含哪四个能力？
(1)检查消除火灾隐患能力； (2)扑救初级火灾能力；
(3)组织疏散逃生能力；    (4)消防宣传教育能力。

92.检查消除火灾隐患能力包含哪些？

（1）查用火用电，禁违章操作；（2）查通道出口，禁堵塞封闭；
（3）查设施器材，禁损坏挪用；（4）查重点部位，禁失控漏管。
93.扑救初级火灾能力包含哪些？

（1）发现火灾后，起火部位员工1分钟内形成第一灭火力量；
（2）火灾确认后，单位3分钟内形成第二灭火力量。
94.组织疏散逃生能力包括哪些？

（1）熟悉疏散通道；（2）熟悉安全出口；

（3）掌握疏散程序；（4）掌握逃生技能。
 　95.消防宣传教育能力包括哪些？

（1）有消防宣传人员；（2）有消防宣传标识；
（3）有全员培训机制；（4）掌握消防安全常识。
96.四懂四会都是哪四懂四会？

四懂： 1.懂得岗位火灾的危险性；2.懂得预防火灾的措施；
3.懂得扑救火灾的方法；4.懂得逃生疏散的方法。
四会： 1.会使用消防器材；     2.会报火警；
3.会扑救初起火灾；    4.会组织疏散逃生。               
97.五个第一都是什么？

1.第一时间发现火情；       2.第一时间报警；
3.第一时间扑救初期火灾；   4.第一时间启动消防设备；
5.第一时间组织人员疏散。
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